| 福州市福化环保科技有限公司 固体废物污染环境防治信息公开表（2021） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 福州市福化环保科技公司 |  |  | 社会统一信用代码 | 91350181MA2XU73X2Y |  |
| 生产地址 | 福建省福清市江阴港城经济区国盛大道3号 |  |  | 法定代表人 | 王文鑫 |  |
| 企业联络人 | 张清洪 |  |  | 联络方式 | 18805021249 |  |
| 企业性质 | 国有企业 |  |  | 行业类别 | 危废治理-焚烧 |  |
| 是否重点排污企业 | 是☑ 否 □ |  |  | 企业规模 | 小型企业 |  |
| 污染防治设施建设运行情况 | 公司建成1套“SNCR脱硝+烟气急冷+干式脱酸(含活性炭吸附)+袋式除尘+湿式脱酸+烟气加热”焚烧烟气尾气处理系统；3套“活性炭吸附+UV光解+碱洗”除臭系统；1套“调节池+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化池+砂滤+活性炭+消毒”厂内污水处理站系统，危废暂存库两间，已建立危废贮存、处置台帐，2021年正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件应急预案情况 | 2021年10月13日通过备案，备案编号350181-2021-035-L |  |  |  |  |  |
| 二、固体废弃物产生及处置情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物 名称 | 危险废物 类别及代码 | 年度实际产生量（t） |  |  | 处置去向 |
| 1 | 化验室废物 | 900-047-49 | 321.59 |  |  | 送至福建省固体废物处置有限公司安全处置 |
| 2 | 废弃包装物 | 900-041-49 | 709.02 |  |  | 送至福建龙涵环保科技有限公司安全处置 |
| 3 | 炉渣 | 772-003-18 | 4683.92 |  |  | 送至宁德市福化环保科技有限公司/龙岩市福化环保科技有限公司/福建省固体废物处置有限公司填埋处置 |
| 4 | 飞灰 | 772-003-18 | 1324.13 |  |  | 送至宁德市福化环保科技有限公司/龙岩市福化环保科技有限公司/福建省固体废物处置有限公司填埋处置 |
| 5 | 废矿物油 | 900-218-08 | 0.73 |  |  | 自行焚烧处置 |
| 6 | 污泥 | 772-003-18 | 2.45 |  |  | 自行焚烧处置 |
| 7 | 废弃废气处理填料 | 900-041-49 | 0.82 |  |  | 自行焚烧处置 |