龙岩市福化环保科技有限公司

2025年度第三方环境监测项目

自主比选文件

比选编号：HB-LYHB-HJ-2025-001

第一章 比选公告	- 2 -

第二章 参选须知	- 5 -

第三章 项目服务要求	- 13 -

第四章 报价说明	- 15 -

第五章 评选规则	- 18 -

第六章 合同条款	- 20 -

第七章 参选文件格式	- 28 -

# 第一章 比选公告

龙岩市福化环保科技有限公司拟对龙岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目环境（大气、水、土壤、噪声等）开展第三方环境监测，现通过开展公开比选，选定监测服务供应商，欢迎国内符合条件的合格参选人进行密封竞价参选。

| 合同包 | 货物或 服务名称 | 数量 | 主要 技术规格 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度第三方环境监测项目 | 1 | 详见比选需求 | 2025年5月至2026年4月（12个月） |
| 服务地点：龙岩市福化环保科技有限公司（福建省龙岩市新罗区雁石镇火车站路31号） |  |  |  |  |

1.参选人资格要求

1.1 参选人为在中国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照经营范围符合采购项目要求。

1.2 企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选。

1.3参选人三年内未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准。

1.4 参选人与比选人无法律纠纷。

1.5 参选单位应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局的资质认定（CMA资质）。

1.6 参选单位需在龙岩市生态环境局网站最新发布的龙岩市社会环境监测机构监督管理库名单内（提供网页截图证明）。

1.7 参选单位福建省内必须设置有实验室，实验室能力应该与监测资质内容符合。

1.8 参选人近三年（2022-2024）内有工业企业环境监测类似业绩证明（提供合同复印件）。

1.9 参选人的采样人员（至少四名）需缴纳商业保险和工伤险，每人保额不低于100万元（提供证明）。

1.10 其他参选资格要求详见比选文件。

2. 参选文件递交

2.1 递交参选文件的截止时间：2025年03月27日17:00之前（以收到参选文件时间为准）。

2.2参选文件正本1套和副本1套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本内容不符，以正本为准。参选文件装袋（密封条）密封，并加盖单位公章，否则无效。

2.3 递交参选文件的地点为：福建省龙岩市新罗区雁石镇坂尾村火车站路31号龙岩市福化环保科技有限公司，联系人：林先生 ，联系电话：13850639808。因收件地区偏远，请用顺丰快递或亲自送达，其他快递无法送达！！！外包装上必须注明参选项目名称、联系人及电话。

2.4 逾期送达的或未送达指定地点的参选文件，以及密封不符合规定要求的参选文件，比选人均不予受理。

3.评选方法

本次比选采用经评审的最低价中选的方式，确定1名中选人，作为2025年度第三方环境监测项目供应商。

4.最高限价

本次比选设置最高限价，最高限价为￥290000元（含税）（大写：贰拾玖万元整）（含税），超过最高限价的参选无效。

5.参选保证金

5.1参选保证金：￥10000元（大写：壹万元整）。

5.2参选保证金应从参选人所在地银行的参选人企业基本账户以电汇或银行转账的形式在2025年03月27日17:00之前汇到比选人指定的账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途：2025年度第三方环境监测项目参选保证金。

5.3 参选有效期为参选文件接收截止期后30日，参选保证金有效期与参选有效期一致。

5.4 中选人的参选保证金在合同签订后7日内无息退还，或者转为合同的履约保证金，其他参选人的保证金将在中选公示期结束后7日内无息退还。

6.其他

龙岩市福化环保科技有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

比选联系人：林先生，联系电话：13850639808

纪检监督及电话：林女士   0591-87270021

联系地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇坂尾村火车站路31号

龙岩市福化环保科技有限公司

2025年03月19日

# 第二章 参选须知

说明：

- 参选人须知前附表是对参选须知的具体说明，表格中的对应条款号是对应参选须知中的条款编号。

- 参选人必须具备本表第2条“参选人资格”中的每一项要求，否则参选将被否决。参选人必须根据本表第4条“参选文件”要求的内容和格式编制参选文件，否则参选将被否决。

- 参选人需对其提供的所有证件和业绩证明材料的真实性承担一切责任，若有造假情况，一经发现，其参选文件将按无效处理。

参选人须知前附表

备注：适用的打“√”

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 定义和解释 |  |
| 2. | 参选人资格 |  |
| 2.1 | 一般要求 | R参选人为中国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人 R营业执照经营范围符合采购项目要求 R企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选 R参选人三年内未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单 R参选人与比选人无法律纠纷 R 参选单位应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局的资质认定（CMA资质） R参选单位需在龙岩市生态环境局网站最新发布的龙岩市社会环境监测机构监督管理库名单内（提供网页截图证明） R参选单位福建省内必须设置有实验室，实验室能力应该与监测资质内容符合 R 增值税一般纳税人 |
| 2.2 | 专项要求 | R 参选人的采样人员（至少四名）需缴纳商业保险和工伤险，每人保额不低于100万元（提供证明） R 其他：参选人近三年（2022-2024）内有工业企业环境监测类似业绩证明（提供合同复印件） |
| 3. | 比选文件及报价 |  |
| 3.4.1 | 报价方式及 合同价款形式 | £固定单价 R固定总价 |
| 3.4.2 | 最高限价 | R最高限价，最高限价为：¥290000元 £无最高限价 |
| 4. | 参选文件 |  |
| 4.2.2 | 参选文件份数 | R正本1份 R副本1份 |
| 4.4.2 | 参选文件 递交方式 | R快递：仅限EMS/顺丰 R专人送达：仅限工作日工作时间 |
| 5. | 参选保证金 |  |
| 5.1 | 参选保证金 | R参选保证金，金额为：¥10000元 £未设置参选保证金 |
| 5.2 | 参选保证金账户及提交时间 | 开户银行：中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行 开户名称：龙岩市福化环保科技有限公司 账 号：13710101040025709 注明用途：2025年度第三方环境监测项目参选保证金 |
| 6. | 参选文件的 评选与中选 |  |
| 7. | 异议和投诉 |  |
| 7.2 | 投诉 | 纪检监督及电话：0591-87270021 |
| 8. | 其他 |  |
| 8.3.1 | 踏勘 现场安排 | R统一安排现场踏勘 £不安排 |
| 8.4 | 分包 | R允许，分包内容：与比选人另行约定 £不允许 |

1.定义和解释

1.1 比选人系龙岩市福化环保科技有限公司，即业主方。

1.2 参选人系向比选人报名，领取（或下载）比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人或其他组织。

1.3 参选人代表系代表参选人参与本次比选活动并签署参选文件的人，可以是法定代表人，也可以是授权代表人。授权代表人须持有《授权委托书》。

1.4 中选人系比选人根据评选规则评在合格参选人中选出的供应商。

2.参选人资格

2.1 一般要求

2.1.1 参选人需满足在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人；

2.1.2营业执照经营范围符合采购项目要求；

2.1.3 企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选；

2.1.4参选人三年内未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准；

2.1.5 参选人与比选人无法律纠纷。

2.1.6 参选单位应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局的资质认定（CMA资质）。

2.1.7 参选单位需在龙岩市生态环境局网站最新发布的龙岩市社会环境监测机构监督管理库名单内（提供网页截图证明）。

2.1.8 参选单位福建省内必须设置有实验室，实验室能力应该与监测资质内容符合。

2.1.9 增值税一般纳税人

2.2专项要求

2.2.1 参选人的采样人员（至少四名）需缴纳商业保险和工伤险，每人保额不低于100万元（提供证明）。

2.2.2 其他：参选人近三年（2022-2024）内有工业企业环境监测类似业绩证明（提供合同复印件）。

3.比选文件及报价

3.1 比选文件的组成：

3.1.1比选公告；

3.1.2 参选须知；

3.1.3 报价说明；

3.1.4 评选规则；

3.1.5 合同条款；

3.1.6 参选文件格式。

根据本章第3.3款对比选文件所做的修改、澄清构成比选文件的组成部分。

3.2 比选文件的发布

比选人将比选文件公开发布在其官网，参选人可自行下载。参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，若发现缺页或附件不全等问题应在递交参选文件截止时间前向比选人提出。

3.3 比选文件的修改和澄清

3.3.1 在递交参选文件截止时间前，比选人可以修改比选文件，修改内容在其官网公布，参选人应自行更新比选文件。

3.3.2 修改或澄清的内容可能影响参选文件编制的，比选人应当在提交参选文件截止日前5天在其官网公布，不足5天的，应当顺延提交参选文件截止时间。

3.3.3 当比选文件与修改及澄清文件内容不一致时，以修改及澄清文件内容为准。当修改及澄清文件内容前后不一致时，以最后发出的为准。

3.4 报价

3.4.1 报价方式及合同价款形式：见参选人须知前附表

3.4.2 最高限价：见参选人须知前附表

3.4.3 报价采用的币种： 除比选文件另有规定外，采用人民币报价。

3.4.4 报价的详细说明：见第三章“报价说明”内容

4.参选文件

4.1 参选文件内容：

A	参选人资质证明文件：

A-1	公司营业执照复印件

A-2	国家企业信用信息公示系统截图

A-3	信誉承诺函

A-4	一般纳税人资格证明

A-5	业绩证明

A-6   检测资质证明材料

A-7   龙岩市社会环境监测机构监督管理库名单网页截图

A-8   采样人员保险证明

B	商务文件：

B-1	基本情况表

B-2	参选函

B-3	法定代表人身份证明及身份证复印件

B-4	授权委托书及被授权人身份证复印件

C	报价文件：

C-1	报价单

4.2 参选文件的编制及盖章

4.2.1 参选文件应按第七章“参选文件格式”内容进行编制；

4.2.2 参选文件份数：见参选人须知前附表。每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4.3 参选文件的装订、密封和标记

4.3.1 参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司公章，按规定填写报价单并需加盖公司章，法定代表人或授权代表人签字；

4.3.2 参选文件须胶装（不得采用活页装订），正本和副本分别装袋密封（密封条）密封，并加盖单位公章，否则无效；

4.3.3 参选文件的封套上应写明：比选人名称、采购项目名称、参选人名称、正本/副本。

4.4 参选文件的递交与接收

4.4.1 参选人应按照第一章“比选公告”规定的参选文件递交时间、地点、场所递交参选文件。

4.4.2 参选文件递交方式：见参选人须知前附表。

4.4.3 参选文件不予退还。

4.4.4 比选人将如实记载参选文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

4.5 参选文件的拒收

参选文件有下列情况之一的，比选人有权拒收：

- 未按本章4.3要求对参选文件进行密封和标记；

- 逾期送达或者未送达指定地址、场所。

拒收的参选文件，请各参选人自行取回，比选人不予保管。经比选人电话通知，未取回的参选文件，比选人将在比选结束后10日内销毁。

4.6 参选文件的撤回及重新编制

4.6.1 参选人不得对已递交的参选文件进行修改或补充，但可以撤回已递交的参选文件，重新编制并递交参选文件。

4.6.2 参选人撤回已提交的参选文件，并确定不重新编制的，应书面通知比选人，比选人自收到参选人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的参选保证金。

5.参选保证金

5.1参选保证金：见参选人须知前附表。

5.2 参选保证金账户及提交时间：见参选人须知前附表。

5.3 参选有效期为参选文件接收截止期后30日，参选保证金有效期与参选有效期一致。

5.4 未按照本章5.1款、5.2款要求提交参选保证金的，其参选文件将被否决。

5.5 中选人的参选保证金在合同签订后7日内无息退还，或者转为合同的履约保证金，其他参选人的保证金将在中选公示期结束后7日内无息退还。

5.6 有下列情形的之一的，参选保证金不予退还：

5.6.1 参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的；

5.6.2 参选人在参选文件中提供虚假材料；

5.6.3 除因不可抗力情形外，中选人未与比选人签订合同；

5.6.4 参选人之间串通竞争，影响评选结果；

5.6.5 比选文件规定的其他情形。

6.参选文件的评选与中选

6.1 评选

评选程序及标准等见第五章“评选规则”。招标和自主比选工作小组在参选有效期内按照第五章“评选规则”规定，对参选文件进行评选。

6.2 中选

6.2.1 比选人与中选人原则上应当在中选通知书发出之日起10日内，按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等签订合同。

6.2.2 除不可抗力等因素外，中选通知书发出后，中选人拒绝签订合同的，应当承担相应责任，并不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时，3年内不得参加比选人组织的任何采购活动。

6.2.3 在签订合同前，中选人应按照合同约定提交履约保证金（如果有）。

7.异议和投诉

7.1 异议

参选人对评选结果有异议的，应当在评选结果公示期间提出，比选人自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当暂停采购活动。

7.2 参选人认为采购活动存在不公平、不公正情形的，可以自知道或应当知道之日起10日内向福建省福化环保科技有限公司纪检监察室投诉。联系方式见参选人须知前附表。

8.其他

8.1 费用承担

参选人准备和参加采购活动发生的费用自理。

8.2 保密

参与采购活动的各方应对比选文件、参选文件中的商业和技术等秘密保密，违反者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.3 踏勘现场

8.3.1 踏勘现场安排：见参选人须知前附表。

8.3.2 参选人应自行负责在踏勘现场的安全。

8.4 分包：见参选人须知前附表。

8.5 比选文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。

8.6 本比选文件由比选人负责解释。

# 第三章 项目服务要求

3.1第三方环境监测服务内容

| 序号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 采样个数 | 点位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥仓排气筒G1 | 颗粒物 | 每半年一次 | 3 | 1 |
| 2 | 粉煤灰仓排气筒G2 | 颗粒物 | 每半年一次 | 3 | 1 |
| 3 | 飞灰仓排气筒G3 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（7项） | 每半年一次 | 3 | 1 |
| 4 | 稳定化/固化车间破碎、进料、搅拌系统排气筒G4 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（7项） | 每半年一次 | 3 | 1 |
| 5 | 稳定化/固化车间恶臭排气筒G5 | 臭气浓度 | 每半年一次 | 3 | 1 |
| 6 | 废铅酸电池暂存库排气筒G6 | 臭气浓度 | 每半年一次 | 3 | 1 |
| 7 | 无组织监控点（上风向1个点，下风向3个点） | 颗粒物、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（10项） | 每月一次 | 4 | 4 |
| 8 | 厂区污水处理站总排口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、磷酸盐、流量（18项） | 每月一次 | 1 | 1 |
| 9 | J01-J06、J10、J12地下水监测井 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮（以N计）、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、锑、镍、氯乙烯、苯并芘、水位、总铬（34项） | 每月一次 | 1 | 8 |
| 10 | 渗滤液调节池排放口 | 总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总银、总铍、苯并芘、水位 （12项） | 每月一次 | 1 | 1 |
| 11 | 地表水2个点位，项目区上游200米水沟，项目下游100米水沟 | COD、氨氮、六价铬、总铬、总铅、总镍、总镉、总砷、总铜、总铁、总锰、总锌、总汞； （13项） | 每半年一次 | 1 | 2 |
| 12 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 每月一次 | 1 | 1 |
| 13 | 4个点位，填埋场上游、下游、两侧 | pH值、锑、总汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、镉、甲基汞、氰化物、苯并芘（12项） | 每半年一次 | 1 | 4 |
| 14 | 厂界四周 | Leq(A) | 每季度监测一次 | / | 4 |
| 15 | 渗滤液调节池 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、电导率、TDS、色度、氯化物、氟化物、氰化物、六价铬、总铅、总锌、总镉、总镍、总铜、总铬、总铁、总锰、总铍、总钡、总银、总铝、总砷、总汞（26）项 | 每月一次 | 1 | 1 |

3.2其他服务要求

（1）在接到比选人（业主）的要求监测的通知后，3个工作日内安排至现场监测，并在取样后的7个工作日内（必须按监测频次在监测当月最后一个自然日前）出具相关监测报告。临时增加的监测，中选单位应按照前述要求进行，费用根据中选文件或合同的约定执行。

（2）服务期限内，比选人如需增加监测，可依据中选单价进行增补监测，如增加的监测项目未在清单内，其单价为双方协商确认；

（3）监测项目清单（检测频次和点位）仅作为参选清单，最终监测项目、频次、点位依据比选人的实际情况进行监测和结算；

（4）监测方法和数据的有效性，必须符合环保部门的要求。

# 第四章 报价说明

本次采购报价见下表：

单项总价=年监测次数*点位数*单价

| 序号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 每次 采样个数 | 年监测 次数（次） | 点位数 | 单价 （元/次） | 单项总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥仓排气筒G1 | 颗粒物 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 2 | 粉煤灰仓排气筒G2 | 颗粒物 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 3 | 飞灰仓排气筒G3 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（7项） | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 4 | 稳定化/固化车间破碎、进料、搅拌系统排气筒G4 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（7项） | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | 稳定化/固化车间恶臭排气筒G5 | 臭气浓度 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 6 | 废铅酸电池暂存库排气筒G6 | 臭气浓度 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 7 | 无组织监控点（上风向1个点，下风向3个点） | 颗粒物、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（10项） | 每月一次 | 4 | 12 | 4 |  |  |
| 8 | 厂区污水处理站总排口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、磷酸盐、流量（18项） | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 9 | J01-J06、J10、J12地下水监测井 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮（以N计）、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、锑、镍、氯乙烯、苯并芘、水位、总铬（34项） | 每月一次 | 1 | 12 | 8 |  |  |
| 10 | 渗滤液调节池 排放口 | 总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总银、总铍、苯并芘、水位（12项） | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 11 | 地表水2个点位，项目区上游200米水沟，项目下游100米水沟 | COD、氨氮、六价铬、总铬、总铅、总镍、总镉、总砷、总铜、总铁、总锰、总锌、总汞；（13项） | 每半年一次 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 12 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 13 | 4个点位，填埋场上游、下游、两侧 | pH值、锑、总汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、镉、甲基汞、氰化物、苯并芘（12项） | 每半年一次 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| 14 | 厂界四周 | Leq(A) | 每季度监测一次 | / | 4 | 4 |  |  |
| 15 | 渗滤液调节池 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、电导率、TDS、色度、氯化物、氟化物、氰化物、六价铬、总铅、总锌、总镉、总镍、总铜、总铬、总铁、总锰、总铍、总钡、总银、总铝、总砷、总汞（26）项 | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 其他费用说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.合同期：（适用的打“√”）

£一次性，合同生效之日起[   ]日内交货

R12个月，自合同生效之日起至2026年04月(具体以合同为准）

2.报价方式：（适用的打“√”）

R固定单价，单价不可调整（上表数量仅为预估，合同实际履行或有偏差，结算按实际采购数量确定）

£固定总价，总价不可调整。

3.税费（合同履行期间，如遇增值税税率调整，不含税价格不变）：（适用的打“√”）

R增值税专用发票，税率6%

£增值税普通发票，税率[   ]%

# 第五章 评选规则

1.最低价中选法规则

1.1能够满足比选文件的参选人资格要求，根据比选文件要求提交参选文件（包括内容、形式、胶装、密封等），原则上报价最低的为中选候选人。

1.2招标与自主比选工作小组认为参选人的报价可能低于成本或明显低于其他通过资格审查的参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评选现场合理的时间内提供书面说明或其他证明材料，参选人不能证明其报价合理性的，招标与自主比选工作小组有权将其作为无效参选处理。

1.3在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或服务存在重大偏离，或参选文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，比选人有资格取消中选人资格。比选人可以在推荐的候选中选人中依序递补确定中选人。递补确定的中选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以重新比选。

2.比选人接受和拒绝评选的权利

比选人在发出中选通知书前因情势发生变化或不可抗力等原因有权宣布比选程序无效或拒绝所有参选，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

3.以下情况作废选处理

3.1 参选人未按规定加盖公章的；

3.2 参选人法定代表人--或者法定代表人授权的代理人未按规定签名的；

3.3 参选人的代理人未持有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书的；

3.4 参选人的参选文件未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

3.5 同一参选人递交两份或者多份内容不同的参选文件，或者在一份参选文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照比选文件规定提交备选参选方案的除外；

3.6 参选人不符合比选文件规定的资格条件；

3.7 参选有效期不满足比选文件要求的；

3.8 未按照比选文件要求提交参选保证金的（如果有）；

3.9 参选报价超出最高限价的（如果有）；

3.10 反映参选文件个性特征的内容出现明显雷同的；

3.11 招标与自主比选工作小组评选时发现参选文件存在重大偏差，不能满足完成比选项目的期限要求，或明显不符合比选文件规定的技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法或其他要求，不能响应比选文件实质性要求的；

3.12 违反规定影响评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的；

3.13 参选文件内容（包括但不限于业绩、企业简介、合同、发票）弄虚作假的。

4.重新比选

4.1 有下列情形之一，应当重新比选：

4.1.1 在参选文件递交截止时间届满时提交参选文件的参选人少于3个的，或者经资格审查合格的潜在参选人不足3个的；

4.1.2 所有参选均被作为废选处理的；

4.1.3 经评审，有效参选不足3个使得参选明显缺乏竞争，且招标及自主比选工作小组决定否决所有参选的。

5.评审

5.1 比选人将在参选文件递交截止之日后，参选有效期内按照比选文件要求的程序组织评选工作会议。

5.2 中选单位及信息将公布在比选人官网。

# 第六章 合同条款

备注：未经比选人书面同意，本合同条款不得变更，参选人递交参选文件，视为对合同条款全部接受。

2025年度第三方环境监测服务采购合同

甲方：龙岩市福化环保科技有限公司

住所地：龙岩市新罗区雁石镇坂尾村火车站路31号

法定代表人（或负责人）：

合同编号：

乙方：

住所地：

法定代表人（或负责人）：

合同编号：

就甲方向乙方采购本合同第一部分“通用条款”第1条项下服务内容相关事宜，甲乙双方在公平合理、互利互惠的基础上，经平等、友好、充分协商一致，签订本合同。

第一部分  通用条款

第1条　服务内容和要求

1.服务内容：2025年度第三方环境监测服务采购（详见附件报价单），并按甲方要求完成福建省生态环境自行监测平台的数据填报工作，同时完成其他相关报表。

2.服务要求：根据甲方要求时限进行监测，在现场监测完成后的7个工作日内出具报告，出具报告的时间必须按监测频次在监测当月最后一个自然日前；若甲方因需要临时增加新的监测项目或者已有监测项目的增加监测频次时，乙方应及时配合。

第2条 乙方按照下列要求进行本合同项目的服务工作

1.服务地点：龙岩市福化环保科技有限公司；

2.服务期限：壹年，自2025年5月至2026年4月；

3.服务响应时间：接到甲方通知后的3个工作日内。

第3条 双方的权利义务

1.甲方的权利义务：甲方有权监督乙方的监测工作；甲方根据乙方检测的需要配合乙方监测工作，并提供相关资料；按约定支付监测费用。

2.乙方的权利义务：乙方根据甲方要求按照约定的监测标准对进行监测；按约定完成监测并出具监测测报告；对监测过程中知悉的甲方的商业、技术、经营管理等保密信息承担保密责任。

3.乙方在甲方现场提供监测服务，应遵守甲方相关管理规定。监测过程中的安全责任由乙方自行承担。

第4条 履约保证金

履约保证金为人民币10000元（大写壹万元整），合同履行完毕后，无息退还。合同履行期间，因乙方违约，导致履约保证金不足10000元的，乙方应在7个工作日内补足，否则，甲方有权中止合同履行，经甲方书面催告，仍未补足履约保证金的，甲方有权解除合同，没收履约保证金。

- 第5条 甲方向乙方支付服务报酬方式为

1.监测服务按照实际监测数量计算，按季度结算。

2.监测服务费用支付方式：每季度完成现场监测技术服务完毕后，由双方根据实际监测的项目及数量进行结算。在乙方出具当季度监测报告及相应增值税专用发票（税率：6%）后5个工作日内，甲方支付对应监测项目的服务费用。

3.上述服务费用支付至乙方指定的下列账号：

乙方开户银行：

公司名称：

账号：

第6条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

甲方：

1.保密内容：乙方要求需要保密的资料，监测报告及该合同除外。

2.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

乙方：

1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

2.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

- 第7条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第8条 双方确定，按以下选准和方式对乙方提交的技术工作成果进行验收：

1、监测技术服务工作成果的验收选准：出具监测报告（一式四份）。

2、按甲方要求完成福建省生态环境自行监测平台的数据填报工作，同时完成其他相关报表。

- 第9条 项目联系人

- 双方确定，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 第10条 乙方应当按照甲方的要求提供结算资料，包含已完成监测的原始监测记录。

- 违约责任

- 1.乙方工作人员在甲方公司内开展环境监测时，若损坏甲方设施或致使甲方设施无法正常使用，乙方应照价赔偿或恢复甲方设施的使用功能。上述款项由甲方从应付款项中直接扣除，不足部分，从履约保证金扣除，仍有不足，由乙方现金补偿。

2.乙方逾期提交报告的，每日应向甲方支付违约金人民币100元，逾期超过5日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

3.乙方提交的监测报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第（2）项约定执行。

- 3.乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金10000元，并赔偿由此给甲方造成的损失。

第12条 司法管辖和争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第2种方式解决：

1、向仲裁委员会申请仲裁；

2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第13条 本合同经双方签订，乙方提交履约保证金后生效。本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力。

（此页无正文，为合同签字页）

甲方（公章）：

法定代表人（或授权委托人）：

地址：

电话：

日期：      年    月    日

乙方（公章）：

法定代表人（或授权委托人）：

地址：

电话：

日期：      年    月    日

第二部分 专用条款

第1条  双方约定的其他事项：

1、采样人员（至少四名）需缴纳商业保险和工伤险，每人保额不低于100万元。

2、乙方需提供本单位的安全管理人员证书。

第2条  附件

附件A：《项目考核标准》

| 2025年度第三方环境监测项目考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 序号 | 考核内容 | 标准分值（分） | 考核分数 （分） |  |
| 一、日常管理 | 1 | 监测人员进入厂区未遵守公司规章制度， 一人扣1分/次。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 未按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽等）， 一人扣1分/次。 | 5 |  |  |
|  | 3 | 取样后导致现场点位脏、乱、差，扣2分/点位。 | 20 |  |  |
|  | 4 | 损坏设施致使无法使用，除照价赔偿外， 扣15分/次。 | 15 |  |  |
|  | 5 | 未经允许车辆随意停放在厂区，扣5分/次。 | 5 |  |  |
| 二、监测完成情况 | 1 | 监测报告未及时提供，扣10分/次。 | 10 |  |  |
|  | 2 | 未及时安排采样，推诿扯皮，扣10分/次。 | 10 |  |  |
|  | 3 | 监测项目缺失，扣10分/个。 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 备注：；每季度考核一次，考核分≧90分，全额支付季度服务费；90分>考核分≧80分，支付季度服务费的98%；80分>考核分≧70分，支付季度服务费的95%；总得分低于70分的，支付季度服务费的90%。 |  |  |  |  |  |

廉洁合同

甲方：龙岩市福化环保科技有限公司

乙方：

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规、公司有关规定，经双方协商，签订本廉洁合同。

第一条  甲乙双方共同义务

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条  甲方及其工作人员的义务

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条  乙方及其工作人员的义务

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关甲方人员廉洁从业方面的评价、信息。

第四条  违约责任

（一）甲方及其人员有违反合同第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本合同第一条、第三条规定的，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条  本合同经双方签署后生效

甲乙双方通过招标或其他方式签订交易合同的，本合同作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本合同独立有效。

第六条  甲乙双方及其人员在合同履行期间发现有违反本合同相关约定的，合同终止，并追究甲乙双方单位和直接责任人的责任；在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本合同规定的行为，仍按本合同规定处理。

第七条  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。有纪检监察部门的，合同双方当事人应各递交至纪检监察部门壹份。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人或                            法定代表人或

授权委托人：                            授权委托人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：      年    月    日              日期：      年    月    日

# 第七章 参选文件格式

1．参选人应按规定向比选人递交参选文件。

2.所有纸质文件采用A4纸打印，连续编辑页码，左侧装订并胶装。

3.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

4.参考格式中绿色背景部分、**部分，请参选单位根据实际情况填写，填写完毕后，请取消绿色背景！（）中备注的内容，为引导参选人正确填写，在填写完成后，请删除！！！

5.《退回保证金声明函》无须与参选文件共同胶装，请单独打印一份，与正本共同密封。

6.本页无须打印！！！

正本封套

比选人：龙岩市福化环保科技有限公司

比选项目：2025年度第三方环境监测项目

比选编号：HB-LYHB-HJ-2025-001

参选人名称：（公章）

联系人：**   电话：**

封装文件：参选文件正本1份、退还保证金声明函1份

副本封套

比选人：龙岩市福化环保科技有限公司

比选项目：2025年度第三方环境监测项目

比选编号：HB-LYHB-HJ-2025-001

参选人名称：（公章）

联系人：**   电话：**

封装文件：参选文件副本1份

特别说明：

- 封套请标明上述信息，并加盖参选人公章。

- 正本副本请分别装袋密封，并标识正本、副本。

龙岩市福化环保科技有限公司

2025年度第三方环境监测项目

参选文件

比选编号：HB-LYHB-HJ-2025-001

参选人：**公司

目  录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| A | 参选人资质证明文件 |  |
| A-1 | 公司营业执照复印件 |  |
| A-2 | 国家企业信用信息公示系统截图 |  |
| A-3 | 信誉承诺函 |  |
| A-4 | 一般纳税人资格证明 |  |
| A-5 | 业绩证明 |  |
| A-6 | 检测资质证明材料 |  |
| A-7 | 龙岩市社会环境监测机构监督管理库名单网页截屏 |  |
| A-8 | 采样人员保险证明 |  |
| B | 商务文件 |  |
| B-1 | 基本情况表 |  |
| B-2 | 参选函 |  |
| B-3 | 法定代表人身份证明及身份证复印件 |  |
| B-4 | 授权委托书及代表人身份证复印件 |  |
| C | 报价文件 |  |
| C-1 | 报价单 |  |

## A 参选人资质证明文件

A-1	公司营业执照复印件

公司营业执照副本复印件（加盖公章）

## A	参选人资质证明文件

A-2	国家企业信用信息公示系统截图

国家企业信用信息公示系统截图（加盖公章） 查询地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html

## A	参选人资质证明文件

A-3	信誉承诺函

信誉承诺函

龙岩市福化环保科技有限公司：

我司自2022年1月1日至今合法合规经营，无质量投诉事故，无偷漏税行为，未遭受行政处罚，与贵司无法律纠纷，并具有独立订立及及圆满履行合同的能力。

参选人：**（盖章）

法定代表人/授权代表人：**

20**年**月**日

## A	参选人资质证明文件

A-4	一般纳税人资格证明

①一般纳税人资格证书（文件）复印件（加盖公章） 或者 ②国家税务局网站一般纳税人资格查询截图（加盖公章） 查询地址：http://www.foochen.com/zty/ybnsr/yibannashuiren.html

## A	参选人资质证明文件

A-5	业绩证明

业绩1

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同履行地 |  |
| 合同双方 | 一方：参选人 |
|  | 另一方： |
| 另一方地址 |  |
| 另一方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开始日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 合同概况 |  |
| 备注 | 附合同复印件 |

## A	参选人资质证明文件

A-5	业绩证明

业绩*

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同履行地 |  |
| 合同双方 | 一方：参选人 |
|  | 另一方： |
| 另一方地址 |  |
| 另一方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开始日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 合同概况 |  |
| 备注 | 附合同复印件 |

## A	参选人资质证明文件

A-6	检测资质证明材料

根据项目要求，资质文件复印件应加盖公章

## A	参选人资质证明文件

A-7	龙岩市社会环境监测机构监督管理库名单网页截图

根据比选要求，网页截图需加盖公章

## A	参选人资质证明文件

A-8	采样人员保险证明

根据比选要求，保险证明需加盖公章

## B	商务文件

B-1	基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 企业性质 | 有限责任公司 股份有限公司 国有独资公司 上市公司 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员(人数) |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员(人数) |  |  |  |
| 是否已实缴 |  |  |  | 初级职称人员(人数) |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 专利数量 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 及认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业荣誉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

B	商务文件

B-2	参选函

参选函

龙岩市福化环保科技有限公司：

贵司2025年度第三方环境监测项目采购的比选公告及比选文件，我司已仔细阅读，清楚了解本次比选的各项要求（包括技术、数量、价格、付款、期限等），同意本次比选的评选方法，我司对贵方2025年度第三方环境监测项目的比选文件表示完全响应。

我司根据比选文件要求编制并递交参选文件，我司确认并承诺如下：

- 我司已仔细阅读并研究了贵司本次的比选公告及其附件，我司完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。本次参选真实、有效，所递交的参选文件及相关材料均真实、完整、合法、有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

- 我方将履行比选文件规定的每一项要求，如我司中选，将严格按照比选文件所附合同文本签订合同，并履行各项合同义务。除不可抗力因素外，如我司在中选后未按比选文件约定期限签订合同，参选保证金作为我司违约的赔偿金，我司同意按比选文件第二章“参选须知”第5款“参选保证金”第5.6项执行。

- 我公司报价有效期为参选文件接收截止期后30日，如中选，有效期将延长至合同履行完毕。

参选人：**（盖章）

法定代表人/授权代表人：**

20**年**月**日

## B	商务文件

B-3	法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

兹有** （填写法定代表人的姓名）同志在我单位任 总经理（填写法定代表人的职务） 职务，系我单位法定代表人。

特此证明！

**公司

20**年**月**日

| 法定代表人身份证复印件正面 （无缩小，按原比例，正反面骑缝处加盖公章） | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

备注：

代理人不是参选人法定代表人时，应在本合同中附授权书原件。法定代表人代表公司参与比选，无须提供本授权！！！（本页无须打印！！）

## B	商务文件

B-4	授权委托书及代表人身份证复印件

授权委托书

龙岩市福化环保科技有限公司：

本授权书声明:注册于**（填写注册地址）的**公司（填写参选人公司名称）的**（填写法定代表人姓名）代表本公司授权**（填写代理人姓名），职务为**（填写代理人职务）为本公司的代理人，代表本公司参与贵司2025年度第三方环境监测项目的比选。具体代理权限如下：

- 参与比选前相关咨询；

- 递交参选文件，以及签署、提交其他比选需要的文件或资料；

- 中选后的合同的协商、签署合同；

- 担任合同履行代表，在合同履行期间负责全过程的沟通、协调；

- 收发相关电子邮件、快递、传真，签收相关书面文件或资料；

- 其他与参选、中选、合作有关的事务。

本授权委托书的有效期为：自2025年**月**日起生效，至20**年**月**日失效。代理人在本授权委托书有效期限内行使的代理权限范围内的行为，委托人均予以认可并承担由此产生的法律责任。

参选人：**（盖章）

法定代表人（签字）：**

代表人（签字）： **

联系方式：**

时间：20**年**月**日

| 代表人身份证复印件正面 （无缩小，按原比例，正反面骑缝处加盖公章） | 代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

## C 报价文件

C-1	报价单

报价单

龙岩市福化环保科技有限公司：

贵司2025年度第三方环境监测项目（比选编号：HB-LYHB-HJ-2025-001）我司愿意参选，经综合考虑，我司报价如下：

| 序号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 每次 采样个数 | 年监测 次数（次） | 点位数 | 单价 （元/次） | 单项总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥仓排气筒G1 | 颗粒物 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 2 | 粉煤灰仓排气筒G2 | 颗粒物 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 3 | 飞灰仓排气筒G3 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（7项） | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 4 | 稳定化/固化车间破碎、进料、搅拌系统排气筒G4 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（7项） | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | 稳定化/固化车间恶臭排气筒G5 | 臭气浓度 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 6 | 废铅酸电池暂存库排气筒G6 | 臭气浓度 | 每半年一次 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 7 | 无组织监控点（上风向1个点，下风向3个点） | 颗粒物、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物（10项） | 每月一次 | 4 | 12 | 4 |  |  |
| 8 | 厂区污水处理站总排口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、磷酸盐、流量（18项） | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 9 | J01-J06、J10、J12地下水监测井 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮（以N计）、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、锑、镍、氯乙烯、苯并芘、水位、总铬（34项） | 每月一次 | 1 | 12 | 8 |  |  |
| 10 | 渗滤液调节池 排放口 | 总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总银、总铍、苯并芘、水位 （12项） | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 11 | 地表水2个点位，项目区上游200米水沟，项目下游100米水沟 | COD、氨氮、六价铬、总铬、总铅、总镍、总镉、总砷、总铜、总铁、总锰、总锌、总汞（13项） | 每半年一次 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 12 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 13 | 4个点位，填埋场上游、下游、两侧 | pH值、锑、总汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、镉、甲基汞、氰化物、苯并芘 （12项） | 每半年一次 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| 14 | 厂界四周 | Leq(A) | 每季度监测一次 | / | 4 | 4 |  |  |
| 15 | 渗滤液调节池 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、电导率、TDS、色度、氯化物、氟化物、氰化物、六价铬、总铅、总锌、总镉、总镍、总铜、总铬、总铁、总锰、总铍、总钡、总银、总铝、总砷、总汞（26）项 | 每月一次 | 1 | 12 | 1 |  |  |
| 其他费用说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述报价不含税，合计总价不得超过27.36万元。

税率：   6%    （须增值税专用发票，如遇到增值税税率调整，按现行税率执行），含税价：         （不得超过29万元）

备注：（1）最高限价为29万元（含税，不含税为27.36万元），超出最高限价为无效参选；（2）监测项目清单（检测频次和点位）仅作为参选清单，最终监测项目、频次、点位依据比选人实际委托情况进行监测和结算；（3）上述报价，如出现计算错误，以单价为准；

（4）合同履行期间，如遇到增值税税率调整，按现行税率执行（5）单项总价=单价*点位数*年监测次数

参选人（盖章）：

年   月   日

## 附件：退回保证金声明函

备注：

《退回保证金声明函》无须与参选文件共同胶装，请单独打印一份，与正本共同密封。本页无须打印！！！

附件：

退回保证金声明函

龙岩市福化环保科技有限公司：

我司因参与贵司2025年度第三方环境监测项目比选所提交的参选保证金¥10000元（大写：壹万元），在比选结束后，请贵司按以下账户退还我司。若由于我司提供的信息不全、有误导致退还参选保证金的失败、延误，均由我司承担责任。

退还账户信息如下：

账户名称：**

开户行：**

账号：**

联系人：**

联系电话：**

参选人：**（请加盖公章）

日期：**